Форма

Приложение №18

к договору № __________от _________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

АКТ  №  ___________от  __________________

проверки - замены  счетчиков  электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения

Мы, нижеподписавшиеся, представители Сетевой организации (Исполнителя,   Заказчика, -  указать наименование организации)_______________________________________________________________________________

представитель  Энергосбытовой организации (наименование)__________________________________________

в присутствии представителя (наименование) ______________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на объекте___________________________________________________

по адресу________________________________________________________________________________

Диспетчерские наименования: источника питания ________________________________________________

(ПС,  №  секц. шин,   №  ячейки ,  U пит. )

отходящей  линии________   приёмника питания_________________________________________________

(РП {ТП},  №  секц. шин,   №  ячейки,  Р разреш..)

Договор электроснабжения № _____________________  от _________________________________________

Акт  разграничения балансовой принадлежности между  _______________________________________________, реквизиты  ________________________________________________________________________________

произведена  работа_______________________________________________________________________________

(указать, кем)

на  измерительном комплексе (номер, дата):  ______________________________________________________

# Счетчики  электрической энергии

Снят                                                                                 Установлен (Проверен)

Тип ____________________________________                      Тип  _______________________________________

Зав. №_________________________________                        Зав. №______________________________________

I ном. (I макс.), А________________________                        I ном. (I макс.),  А____________________________

U ном., В_______________________________                        U ном., В ___________________________________

Класс точности____ Год выпуска__________                         Класс точности________  Год выпуска __________

Дата поверки (квартал-год)       ____________                         Дата поверки (квартал-год) ___________________

Показания счётного механизма, кВт*ч(кВар*ч):                     Показания счётного механизма, кВт*ч (кВар*ч):

Апр. (актив от шин) ______________________                      Апр. (актив от шин) ___________________________

Аобр.(актив к шинам)_____________________                     Аобр.(актив к шинам)__________________________

Рпр. (реактив от шин)_____________________                      Рпр. (реактив от шин)__________________________

Робр. (реактив к шинам)___________________                     Робр. (реактив к шинам)________________________

Результаты внешнего осмотра______________                     Результаты внешнего осмотра___________________

(наличие повреждений в корпусе, кол-во поверочных пломб и плотность их обжатия,    (наличие повреждений в корпусе, кол-во поверочных пломб и плотность их обжатия, ____________________________________________________________        ______________________________________________________________

чёткость оттиска поверительного клейма)                                                                                             чёткость оттиска поверительного клейма)

Пароль (8 цифр)__________________________                      Пароль (8 цифр)______________________________

Связной номер____________________________                     Связной номер_______________________________

Телефон_________________________________                      Телефон____________________________________

Наличие ИКК (да/нет)_____________________                       Наличие ИКК (да/нет)________________________

Место и номер пломбы (наклейки): _________                        Место и номер пломбы (наклейки):_____________

__________________________________________                    ___________________________________________

Вид учёта (расч., контр., техн.)____________                          Вид учёта (расч., контр., техн.) ________________

Трансформаторы тока:  место  установки на объекте_________________________________________________________

| Снят |  | Установлен (Проверен) |
| --- | --- | --- |
| Фаза | «А» | «В» | «С» |  | Фаза | «А» | «В» | «С» |
| Тип |  |  |  |  | Тип |  |  |  |
| Зав. № |  |  |  |  | Зав. № |  |  |  |
| Iперв./Iвтор. |  |  |  |  | Iперв./Iвтор. |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  | Год выпуска |  |  |  |
| Кл. точн. измер. обм. |  |  |  |  | Кл.точн. измер. обм. |  |  |  |
| Вторичная нагрузка., ВА | Номин. |  |  |  |  | Вторичная нагрузка., ВА | Номин. |  |  |  |
|  | Фактич |  |  |  |  |  | Фактич |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  | Дата поверки |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения: место установки на объекте________________________________ |
| Снят |  | Установлен (Проверен) |
| Фаза | «А» | «В» | «С» |  | Фаза | «А» | «В» | «С» |
| Тип |  |  |  |  | Тип |  |  |  |
| Зав. № |  |  |  |  | Зав. № |  |  |  |
| Uперв./Uвтор. |  |  |  |  | Uперв./Uвтор. |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  | Год выпуска |  |  |  |
| Кл. точн. измер. обм. |  |  |  |  | Кл. точн. измер. обм. |  |  |  |
| Вторичная нагрузка., ВА | Номин. |  |  |  |  | Вторичная нагрузка., ВА | Номин. |  |  |  |
|  | Фактич. |  |  |  |  |  | Фактич. |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  | Дата поверки |  |  |  |

| Обозначение | Ф.”А” | Ф. “В” | Ф. “С” | Обозначение | Ф.”А” | Ф. “В” | Ф. “С” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А |  |  |  | I, А |  |  |  |
| U, В |  |  |  | U, В |  |  |  |
| Величина угла, ° |  |  |  | Величина угла, ° |  |  |  |

| 1 | Заводской номер счетчика | № |
| --- | --- | --- |
| 2 | Показания 1 | Интервал времени между показаниями 15 минут |  |
| 3 | Показания 2 |  |  |
| 4 | К расч.коэф.счетчика |  |
| 5 | Нагрузка 1= (показания2 – показания1) ( 4 ( К расч.коэф.счетчика |  |
| 6 | Вид работы со счетчиком | Снят ( | Откл. ( |
| 7 | Время отсутствия учета Т (мин.) |  |
| 8 | Вид работы со счетчиком | Уст. ( | Откл. ( |
| 9 | Заводской номер счетчика | № |
| 10 | Показания 3 | Интервал времени между показаниями 15 минут |  |
| 11 | Показания 4 |  |  |
| 12 | К расч.коэф.счетчика |  |
| 13 | Нагрузка 2= (показания4 – показания3) ( 4 ( К расч. коэф. счетчика |  |
| 14 | Величина не учтенной энергии (кВт*ч) Wнеуч. = ( (кВт*ч) |  |

Устройство сбора и передачи данных (УСПД)

Тип_______________________________________        	Зав. № ____________________________________

Пароль ___________________________________         	Телефон __________________________________

Замечания по результатам проверки (замены):________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Заключение:_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Представитель				____________________________________

Представитель				____________________________________

Представитель				____________________________________

Представитель				____________________________________

Акт составлен «___» _____________ 20__ г

| Заказчик __________________________________ | Исполнитель ООО «СП «Росэнерго» __________________ /____________/ |
| --- | --- |

# Text boxes

Диаграмма эл.сч. № эл.эл.сч.№______________

Диаграмма эл.сч.№______________