Регламент технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям ООО «СП «Росэнерго»

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети ООО «СП «Росэнерго» (далее – технологическое присоединение).

2. Порядок технологического присоединения разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

2.1. Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2.2. Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации и Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии»;

2.3. Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации   от 27  декабря 2004  года № 861 (в редакции постановления Правительства РФ от 31.08.2006  N 530,  от 21.03.2007  N 168,  от 26.07.2007  N 484,  от 14.02.2009  N 114,  от 14.02.2009  N 118,  от 21.04.2009  N 334,  от 15.06.2009  N 492,  от 02.10.2009  N 785,  от 03.03.2010  N 117,  от 15.05.2010  N 341,  от 09.06.2010  N 416,  от 24.09.2010  N 759,  от 01.03.2011  N 129,  от 29.12.2011  N 1178) (далее – Правила технологического присоединения);

2.4. Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,  утвержденными приказом ФСТ России от 30 ноября 2010 года № 365-э/5 (далее – Методические указания).

3. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям, определенным законодательством Российской Федерации.

4. Действие Регламента распространяется на отношения ООО «СП «Росэнерго»  и физических и юридических лиц,  заявивших о необходимости присоединения своих энергопринимающих устройств к электрической сети ООО «СП «Росэнерго» (далее - заявитель), в случае присоединения:

впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств,

присоединенная мощность которых увеличивается;

ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в отношении которых изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

5. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между ООО «СП «Росэнерго» и заявителем (юридическим или физическим лицом), в сроки и порядке, установленными Правилами технологического присоединения и настоящим Регламентом.

6. Любые лица имеют право на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети ООО «СП «Росэнерго» при условии соблюдения действующего законодательства, настоящего Регламента и наличии технической возможности такого присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами,  указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения,  обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,  принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

7. Техническая возможность технологического присоединения устанавливается в соответствии с Правилами технологического присоединения и определяется на дату подачи заявки на технологическое присоединение.

7.1. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

§ сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии)  для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям ООО «СП «Росэнерго»;

§ отсутствие ограничений на присоединенную мощность в объектах электросетевого хозяйства,  к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

§ отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых)  объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

7.2. Включение объектов электросетевого хозяйства в инвестиционную программу ООО «СП «Росэнерго», как субъекта монополий,  либо инвестиционные программы, утверждаемые органами местного самоуправления, целью которых является реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры,  означает  наличие технической возможности технологического присоединения и является основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям, указанным в п. 7.1. Регламента.

8. Если присоединение энергопринимающих устройств заявителя требует строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства ООО «СП «Росэнерго», не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования, указанные в п. 7.2. Регламента,  технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке,  установленном Правилами технологического присоединения.

9. Если полное использование потребляемой мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий,  срок действия которых не истек)  может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений,  определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями (ограничения на технологическое присоединение),  технологическое присоединение дополнительной мощности допускается в пределах величины мощности,  не вызывающей ограничений в использовании потребляемой мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии,  либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.

10. Процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «СП «Росэнерго» состоит из следующих этапов:

10.1. подача заявки на технологическое присоединение юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение,  реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема присоединенной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения,  виды производственной деятельности,  не влекущие пересмотр (увеличение)  величины присоединенной мощности,  но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

10.2. заключение договора между ООО «СП «Росэнерго»  и заявителем,  в том числе согласование с заявителем условий договора;

10.3. выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

10.4. получение заявителем разрешения территориального органа исполнительной власти по технологическому надзору (далее – территориальный орган Ростехнадзора) на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц,  указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения);

10.5. осуществление ООО «СП «Росэнерго»  фактического присоединения объекта заявителя к электрическим сетям. Под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий,  обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ООО «СП «Росэнерго» и объекта заявителя (энергопринимающих устройств)  без осуществления фактической подачи (приема)  напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

10.6. фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

10.6. составление акта о технологическом присоединении и акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

II. Порядок заключения и выполнения договора

11. Для заключения договора и получения технических условий на технологическое присоединение к электросетям ООО «СП «Росэнерго»  заявитель направляет в ООО «СП «Росэнерго» подписанную им или его доверенным лицом заявку на технологическое присоединение по установленной форме с приложением необходимых документов.

Заявка подается заявителем в Отдел технологического присоединения ООО «СП «Росэнерго».

12. В заявке,  направляемой заявителем (за исключением лиц,  указанных в пунктах 12 - 14 Правил технологического присоединения), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц,  для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр,  для физических лиц - фамилия,  имя, отчество,  серия,  номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств,  которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики,  количество,  мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов),  технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) поэтапное распределение мощности,  сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

13. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств,  которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя,  присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации,  номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше,  с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд)  и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств,  которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копия документа,  подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок,  на котором расположены (будут располагаться)  объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

д) доверенность или иные документы,  подтверждающие полномочия представителя заявителя,  подающего и получающего документы,  в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

14. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, должны быть указаны:

а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в",  "д",  "е",  "и",  "к" пункта 9  Правил технологического присоединения;

б) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

15. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:5

а) сведения,  предусмотренные подпунктами "а" - "в", "и" и "к"  пункта 9    Правил технологического присоединения;

б) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

16. В заявке, направляемой заявителем в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:

сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в",  "и" и "к"  пункта 9 Правил технологического присоединения;

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

срок временного присоединения.

Для целей Правил технологического присоединения под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства,  предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

17. В заявке,  направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,  максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),  которые используются для бытовых и иных нужд,  не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,  и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику,  должны быть указаны:

а) фамилия,  имя и отчество заявителя,  серия,  номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) сведения,  предусмотренные подпунктами "б" и "и"  пункта 9 Правил технологического присоединения;

г) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

18. При отсутствии или неполноте сведений,  указанных в п.п. 12-17 Регламента, ООО «СП «Росэнерго» в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки уведомляет об этом Заявителя.

Рассмотрение заявки о технологическом присоединении осуществляется после представления заявителем недостающих документов в порядке,  установленном настоящим Регламентом.

19. ООО «СП «Росэнерго»  направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту - со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии,  максимальная мощность которых превышает 5 МВт,  или энергопринимающих устройств,  присоединяемая мощность которых превышает 750 кВА) указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором.  В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом ООО «СП «Росэнерго» направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.

20. В целях проверки обоснованности установленного ООО «СП «Росэнерго» факта отсутствия технической возможности технологического присоединения по критериям, указанным в п.  7.1.  Регламента,  заявитель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) для получения заключения о наличии (отсутствии)  технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.

21. Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях,  являющихся неотъемлемой частью договора)  и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который не может превышать:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) – для заявителей,  указанных в пункте 13 Правил технологического присоединения,  в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей,  указанных в пунктах 12.1,  14 и 34 Правил технологического присоединения,  в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно,  если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

2 года - для заявителей,  суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА,  если иные сроки (но не более 4 лет)  не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением сторон;

в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе:

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре;

обязанность одной из сторон договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней с даты наступления просрочки неустойку,  рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,  установленной на дату заключения договора,  и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки;

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики;

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение;

ж) порядок взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности в соответствии с разделом VI Правил.

22. Внесение платы заявителями,  указанными в пункте 12.1 Правил,  за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15  и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),  а также заявителями,  указанными в пункте 34 Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий,  акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности),  а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

23. Для заявителей,  суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750  кВА,  внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев,  урегулированных пунктом 16.2 Правил технологического присоединения) осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий,  акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности),  а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) 10  процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения

24. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

25. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих

устройств максимальной мощностью,  не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)  при условии,  что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации,  в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В отношении указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15  и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в договоре (по желанию таких заявителей) предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

26. Условия Договора согласовываются сторонами в порядке и сроки, установленные гражданским законодательством.

27. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а)  подготовку,  выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах),  а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором и со смежными сетевыми организациями;

б)  разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в)  разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам,  предусмотренным техническими условиями,  за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г)  выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией,  включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

д) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;

е) осмотр (обследование)  присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств,  а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае,  если технические условия подлежат в соответствии с Правилами технологического присоединения согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения, осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой организации и заявителя);

ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

28. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)  юридических и физических лиц к электрическим сетям

ООО «СП «Росэнерго» устанавливается Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в соответствии с Правилами технологического присоединения и Методическими указаниями.

29. Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения и выдаются ООО «СП «Росэнерго»  в порядке и сроки,  установленные  п. 19 настоящего Регламента.

30. В технических условиях для заявителей,  за исключением лиц,  указанных в пунктах 12.1 и 14  Правил технологического присоединения, должны быть указаны:

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства,  линии электропередачи,  базовые подстанции, генераторы);

а.1) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий;

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций,  увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,  расширение распределительных устройств,  установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

в) требования к устройствам релейной защиты,  регулированию реактивной мощности,  противоаварийной и режимной автоматике,  телемеханике,  связи,  изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);

г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам противоаварийной и режимной автоматики,  требования к подключению всей присоединяемой мощности энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или технологической брони,  к устройствам автоматики отключения нагрузки энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или напряжения в прилегающей электрической сети,  требования к характеристикам генераторов;

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами релейной защиты,  противоаварийной и режимной автоматики,  включая размещение устройств,  обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления.

30.1. В технических условиях для заявителей,  предусмотренных пунктами 12.1 и 14  Правил технологического присоединения, должны быть указаны:

а) точки присоединения,  которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые объекты заявителя;

б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций,  увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов,  расширение распределительных устройств,  модернизация оборудования,  реконструкция объектов электросетевого хозяйства,  установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности),  устройствам релейной защиты и устройствам,  обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;

г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий:

в пределах границ участка,  на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем;

до границы участка,  на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организации.

31. Требования,  указанные в п/п «в»-«д»  п.  30.1. Регламента,  обязательны для выполнения как заявителем,  так и ООО «СП «Росэнерго». Разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.

32. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и не более 5 лет.

33. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный договором срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения ООО «СП «Росэнерго»  вправе продлить срок действия выданных технических условий.

34. При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия технических условий ООО «СП «Росэнерго» вправе выдать заявителю новые технические условия,  учитывающие выполненные по ранее выданным техническим условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за собой недействительности договора при условии согласования сроков выполнения сторонами мероприятий по технологическому присоединению.

35. Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям – физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы.

36. После заключения договора и до начала работ по исполнению технических условий заявитель обязан представить в ООО «СП «Росэнерго»  готовую проектную документацию для проверки ее на соответствие требованиям технических условий, выданных ООО «СП «Росэнерго».

36.1. Если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий,  такие отступления должны быть согласованы с ООО «СП «Росэнерго» с последующей корректировкой технических условий. ООО «СП «Росэнерго» согласовывает указанные изменения в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя.

36.2. К участию в разрешении разногласий по проектной документации ОАО «Янтарьэнерго»  и заявитель могут привлекать территориальный орган Ростехнадзора и представителей проектной организации.

37. Выполнение обязательств,  предусмотренных техническими условиями, заявителем и ООО «СП «Росэнерго» осуществляется самостоятельно либо с привлечением подрядных, проектных и строительных организаций.

38. ООО «СП «Росэнерго»   вправе контролировать выполнение заявителем технических условий и соответствие проводимых заявителем работ выданным техническим условиям и согласованной проектной документации.

39. По завершении выполнения мероприятий,  предусмотренных техническими условиями, заявитель направляет в ООО «СП «Росэнерго»  заявление на приемку выполненных работ.

40. Фактические действия по присоединению энергопринимающего устройства заявителя к электрической сети ООО «СП «Росэнерго»  осуществляются после получения заявителем разрешения территориального органа Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения);

41. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения.

42. ООО «СП «Росэнерго»  после выезда на место, проведения обследования энергопринимающего устройства и составления Акта о технологическом присоединении выдает заявителю акт о выполнении технических условий,  либо предписание об устранении замечаний, акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей,  акт разграничения эксплуатационной ответственности.

III.  Критерии наличия (отсутствия)  технической возможности технологического присоединения и особенности осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту

43. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии)  для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на присоединяемую мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

44. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 43 Регламента критериев считается,  что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Включение объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 13 Правил технологического присоединения) в инвестиционные программы субъектов естественных монополий в соответствии с законодательством Российской Федерации означает наличие технической возможности технологического присоединения и является основанием для заключения договора независимо от соответствия критериям,  указанным в подпунктах "а" - "в"  пункта  43 Регламента.

45. В случае если у ООО «СП «Росэнерго» отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств,  указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в порядке, установленном Правилами технологического присоединения,  с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

45.1. Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструкции)  объекта электросетевого хозяйства,  не включенного в указанные в пункте 44 Регламента инвестиционные программы на очередной период регулирования, либо если поступила заявка на технологическое присоединение в соответствии с пунктом 34 Правил технологического присоединения, ООО «СП «Росэнерго» в 30-дневный срок после получения заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы).

В случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети сетевая организация обращается в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией для разработки и согласования с  уполномоченными органами исполнительной власти проектной документации (в случае,  если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации), но не позже 9 месяцев с даты поступления в сетевую организацию заявки.  К заявлению об установлении платы прилагаются следующие материалы:

а) проект договора;12

б) проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети);

в) индивидуальные технические условия,  являющиеся неотъемлемым приложением к договору (в случае,  если индивидуальные технические условия в соответствии с Правилами технологического присоединения подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия,  согласованные с системным оператором);

г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия,  необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту;

д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

45.2. ООО «СП «Росэнерго» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления.

45.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию,  необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту,  в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы.

При отсутствии документов и сведений,  необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту,  уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления.

Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту,  в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных документов и сведений.

При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии,  максимальная мощность которых превышает 5МВт,  или энергопринимающих устройств,  присоединяемая мощность которых превышает 750 кВА) срок утверждения платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не может превышать 45 рабочих дней.

45.4. ООО «СП «Росэнерго» направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае,  если индивидуальные технические условия в соответствии с Правилами технологического присоединения подлежат согласованию с системным оператором,  - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором),  являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору,  а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.

В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора.

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по выбору заявителя).

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем,  в договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий,  указанную в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней на основании заключенного между заявителем и сетевой организацией соглашения, указанного в пункте 45.1 Регламента,  оплачивает ООО «СП «Росэнерго» фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое присоединение,  в размере стоимости этого мероприятия,  указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

45.5. В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту ООО «СП «Росэнерго» необходимо осуществление строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства,  не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования,  и при этом ООО «СП «Росэнерго»  необходимо подать заявку на осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, срок направления ООО «СП «Росэнерго»  заявителю проекта договора,  индивидуальных технических условий,  являющихся неотъемлемым приложением к договору,  и расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту,  определяемой для вышестоящей сетевой организации в отношении объектов указанного заявителя.

При этом уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение,  утвержденный (рассчитанный)  для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

В случае если в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя по индивидуальному проекту необходимо осуществить технологическое присоединение ООО «СП «Росэнерго»  (к электрическим сетям которой непосредственно планируется присоединение заявителя)  к сетям вышестоящей сетевой организации,  плата за технологическое присоединение такого заявителя по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при условии наличия утвержденной в установленном порядке платы за технологическое присоединение сетевой организации к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации.

46. В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в"  пункта 28 Правил технологического присоединения, заявитель вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору для получения заключения о наличии (отсутствии)  технической возможности технологического присоединения сетевой организацией.

Федеральный орган исполнительной власти по технологическому надзору направляет заявителю заключение о наличии (отсутствии)  технической возможности технологического присоединения в срок не позднее 30  дней со дня поступления соответствующего обращения.

47. Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных,  вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий,  срок действия которых не истек)  может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений,  определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями.

48. При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств в пределах величины мощности,  не вызывающей ограничений в использовании потребляемой (генерирующей)  мощности всех ранее присоединенных к данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по согласованию с указанными потребителями.

48.1. Положения настоящего раздела не применяются к лицам,  указанным в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно.

IV. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

49. Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения,  присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно,  заявителей,  указанных в пунктах 13 и 14 Правил технологического присоединения,  а также заявителей, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г.  в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем присоединенной мощности (избыток,  реализованный потенциал энергосбережения и др.)  собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения присоединенной мощности в пользу иных владельцев в пределах действия соответствующего центра питания (при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4  до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ,  при осуществлении перераспределения присоединенной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается подстанция,  к которой15 осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою присоединенную мощность).

Лица, заключившие соглашение о перераспределении присоединенной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о перераспределении мощности),  направляют уведомление,  подписанное сторонами соглашения (далее - уведомление), ООО «СП «Росэнерго», к сетевым объектам которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства указанных лиц.

В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения, центр питания,  к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанных лиц,  местонахождение этих устройств (электрических сетей)  указанных лиц и объем перераспределяемой мощности.  К уведомлению прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов,  подтверждающих объем присоединенной и максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица,  в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности,  и заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности.  Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

В соглашении о перераспределении мощности должны быть предусмотрены следующие обязательства лица (лиц),  присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

изменение устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной и максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность,  в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам,  перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;

внесение изменений в документы,  предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица),  присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется,  или подписание новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность.

50. Любое лицо,  заинтересованное в перераспределении в свою пользу присоединенной мощности других лиц,  энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям,  вправе при наличии согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены их энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности (далее - запрос расчета)  по индивидуальному проекту.

В запросе расчета указываются:

наименование лица, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности);

наименование лица,  в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность,  с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств,  точек присоединения к электрической сети (при их наличии) и объема перераспределяемой присоединенной мощности.

К запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа,  подтверждающего объем присоединенной и максимальной мощности.

51. В случае если иное не установлено пунктом 39 Правил технологического присоединения,  ООО «СП «Росэнерго» по обращению лиц,  указанных в пункте 50 Регламента,  в течение 30 дней обязано направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую:

расчет стоимости технологического присоединения по индивидуальному проекту - для лиц,  желающих осуществить технологическое присоединение путем перераспределения присоединенной мощности энергопринимающих устройств других лиц;

сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица,  в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность;

требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих присоединенную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам,  перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств.

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей по запросу расчета.

52. К отношениям,  возникающим после получения ООО «СП «Росэнерго» уведомления,  применяются положения,  установленные Правилами технологического присоединения для технологического присоединения энергопринимающих устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом.

Размер платы за технологическое присоединение для заявителя,  в пользу которого предполагается перераспределить присоединенную мощность,  определяется по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на осуществление мероприятий,  связанных исключительно с мероприятиями по перераспределению присоединенной мощности конкретных энергопринимающих устройств (электрических сетей)  и сооружением сетевой инфраструктуры от границ участка заявителя до электрической сети сетевой организации.

53. Лицо,  которое заключило соглашение о перераспределении мощности и присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, обязано осуществить необходимые действия по уменьшению присоединенной мощности своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица,  в пользу которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется присоединенная мощность,  а также выполнить следующие требования сетевой организации,  в рамках центра питания которой осуществляется перераспределение мощности по соглашению о перераспределении мощности:

изменить устройства релейной защиты и устройства,  обеспечивающие контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах,  предусмотренных соглашением о перераспределении мощности,  в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам,  перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств;

внести изменения в документы,  предусматривающие взаимодействие сетевой организации и указанного лица,  или подписать новые документы,  фиксирующие объем присоединенной и максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия,  акт об осуществлении технологического присоединения).

ООО «СП «Росэнерго»  обязано направить лицу,  присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности,  указанные требования в течение 10 рабочих дней с даты выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность по соглашению о перераспределении мощности.

До выполнения указанных требований ООО «СП «Росэнерго» фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена присоединенная мощность, не производится.

54. ООО «СП «Росэнерго»  вправе отказать в представлении информации, указанной в пункте 51  Регламента,  и (или)  заключении договора с лицом,  в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность, по следующим причинам:

а) уведомление и (или)  запрос расчета поданы в сетевую организацию, не владеющую сетевыми объектами,  к которым присоединены энергопринимающие устройства лица (лиц), присоединенная мощность которых перераспределяется;

б) уведомление и (или) запрос расчета не содержат сведений,  установленных пунктами 49 и 50 Регламента, либо содержат недостоверные сведения;

в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности при представлении уведомления не предусмотрены обязательства лица (лиц), присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

об изменении устройств релейной защиты и устройств,  обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах,  предусмотренных соглашением о перераспределении мощности,  в срок до фактического присоединения лица,  в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам,  перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств);

о внесении изменений в документы,  предусматривающие взаимодействие сетевой организации и лиц (лица),  присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых перераспределяется,  или подписании новых документов, фиксирующих объем присоединенной мощности после ее перераспределения (технические условия,  акт об осуществлении технологического присоединения),  в срок до осуществления фактического присоединения энергопринимающих устройств лица,  в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность.

55. Допускается опосредованное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям через объекты электросетевого хозяйства лиц,  заключивших с заявителем соглашение о перераспределении части присоединенной мощности собственных энергопринимающих устройств в пользу заявителя (далее - третьи лица) при условии заключения заявителем и третьим лицом соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя.

Порядок компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях и точка присоединения к электрическим сетям третьих лиц устанавливаются соглашением об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя.  В случае отсутствия в таком соглашении условий компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях размер потерь в электрических сетях третьего лица оплачивается заявителем.

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя через объекты электросетевого хозяйства третьих лиц заверенная копия соглашения об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя представляется заявителем в ООО «СП «Росэнерго» одновременно со сведениями, предусмотренными пунктом 49 Регламента.

Особенности взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности

56. Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства общей присоединенной мощностью свыше 15  и до 100 кВт включительно,  в отношении которых были осуществлены после 1 января 2009 г. в установленном порядке мероприятия по фактическому присоединению к электрическим сетям, и внесшие плату за технологическое присоединение к электрическим сетям в полном объеме,  вправе направить сетевой организации, к электрическим сетям которой присоединены указанные энергопринимающие устройства,  в течение 5 лет с даты фактического присоединения указанных устройств требование о возврате денежных средств, ранее уплаченных такими заявителями по договору,  за объем невостребованной присоединенной мощности при условии соответствующего уменьшения объема присоединенной мощности в отношении энергопринимающих устройств такого заявителя (далее - требование о возврате денежных средств).

Для целей Правил технологического присоединения под невостребованной присоединенной мощностью понимается объем присоединенной мощности, определяемый заявителем самостоятельно исходя из объемов электропотребления.

57. Заявители,  указанные в пункте 56  Регламента,  направляют ООО «СП «Росэнерго»  заказным письмом с уведомлением о вручении требования о возврате денежных средств с указанием:

а) реквизитов заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц,  для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр), в том числе реквизитов, необходимых для получения платежа в безналичной форме;

б) наименования и местонахождения энергопринимающих устройств заявителя, ранее присоединенных к электрическим сетям в установленном порядке;

в) максимальной и присоединенной мощности энергопринимающих устройств;

г) количества точек присоединения;

д) уровня надежности энергопринимающих устройств;

е) объема невостребованной присоединенной мощности;

ж) суммы ранее уплаченных заявителем по договору денежных средств (без учета налогов) за объем невостребованной присоединенной мощности;

з) согласия с уменьшением объема присоединенной и максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств на объем указанной невостребованной присоединенной мощности.

58. К требованию о возврате денежных средств прилагаются доверенность или иные документы,  подтверждающие полномочия лица,  подписавшего требование,  и заверенные копии следующих документов:

а) технические условия;

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей;

г) акт об осуществлении технологического присоединения;

д) платежное поручение или иные документы,  подтверждающие оплату по договору.

59. ООО «СП «Росэнерго» в течение 30 дней с даты получения требования о возврате денежных средств и документов,  предусмотренных пунктом 58  Регламента, осуществляет проверку достоверности указанных в них сведений.

В случае указания недостоверных сведений либо отсутствия всех сведений, предусмотренных пунктом 57  Регламента,  в представленных документах сетевая организация направляет заявителю мотивированный отказ в возврате денежных средств в 30-дневный срок с даты получения указанных документов.

60. В случае подтверждения достоверности сведений,  указанных в требовании о возврате денежных средств и документах, предусмотренных пунктом 58 Регламента, ООО «СП «Росэнерго» обязана направить заявителю в течение 30 дней с даты получения указанных документов подписанные ею скорректированные исключительно с учетом уменьшения объема присоединенной и максимальной мощности энергопринимающих устройств на объем невостребованной присоединенной мощности,  указанный в требовании о возврате денежных средств, следующие документы, которые направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении:

а) технические условия;

б) акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

в) акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей;

г) акт об осуществлении технологического присоединения.

61. ООО «СП «Росэнерго» обязано перечислить сумму ранее уплаченных заявителем по договору денежных средств (без учета налогов)  за объем невостребованной присоединенной мощности по реквизитам, указанным заявителем в требовании о возврате денежных средств, в течение 15 рабочих дней с даты поступления в сетевую организацию подписанных заявителем документов, указанных в пункте 60 Регламента.