ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Договору № ____________от __________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия Исполнителя и Заказчика при полном и (или)

частичном ограничении режима потребления электрической энергии

и при возобновлении режима потребления.

- Общие положения.

  - Настоящий Регламент регулирует отношения сторон по вопросам полного и или (частичного) ограничения режима потребления электроэнергии и возобновления режима потребления электроэнергии в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

  - Гарантирующие поставщики (энергосбытовые компании), находящиеся в зоне действия Исполнителя, указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - Стороны на момент заключения настоящего Договора формируют перечень должностных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров (Приложение №1 к настоящему Регламенту) и незамедлительно письменно сообщают друг другу об изменениях в нем.

  - Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (далее - ограничение режима потребления) предполагает сокращение объемов потребления или временное прекращение подачи электрической энергии (мощности) Потребителям в случае наступления предусмотренных действующим законодательством обстоятельств.

  - Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи электрической энергии Потребителю (Заказчику, Исполнителю) путем осуществления переключений на объектах электросетевого хозяйства Заказчика (Исполнителя). При отсутствии такой возможности прекращение подачи электрической энергии осуществляется путем отсоединения энергопринимающих устройств Потребителя (Заказчика, Исполнителя) от электрической сети. Возобновление режима потребления после введения полного ограничения режима потребления не может рассматриваться как новое технологическое присоединение и не требует заключения нового договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Потребителя (Заказчика, Исполнителя), за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети Исполнителя (Заказчика).

  - Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема электрической энергии, подаваемой Потребителю, по сравнению с объемом, определенным в договоре энергоснабжения или фактической потребностью (для граждан-потребителей), либо прекращение подачи электрической энергии Потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем электрической энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения Потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи электрической энергии.

  - Ограничение режима потребления может вводиться в следующих случаях:

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией Потребителей, в том числе по предварительной оплате, если такое условие предусмотрено соответствующим договором с Потребителем (далее - неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих обязательств);

б) прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляется энергоснабжение Потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии Потребителю (далее - прекращение обязательств сторон по договору);

в) выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии;

г) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;

д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;

е) возникновение внерегламентных отключений;

ж) наличие обращения Потребителя;

з) возникновение задолженности Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) перед Заказчиком по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и более расчетных периода;

и) приостановление исполнения обязательств по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности), заключенному между Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) и некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы» или по договору покупки электроэнергии энергосбытовой компанией на розничном рынке.

  - Частичное ограничение режима потребления Потребителя производится:

- Потребителем самостоятельно под контролем Исполнителя (Заказчика);

- Исполнителем при наличии технической возможности снижения объема электрической энергии, подаваемой Потребителю, в случае его отказа самостоятельно произвести ограничение режима потребления либо в случае введения аварийных ограничений.

  - Потребитель (за исключением граждан-потребителей) несет ответственность за отказ самостоятельно произвести ограничение режима потребления путем отключения собственных энергетических устройств.

  - В случае отсутствия технической возможности введения полного или частичного ограничения режима потребления и отказа Потребителя самостоятельно произвести ограничение режима потребления Исполнитель вправе произвести необходимые переключения в энергопринимающих устройствах такого Потребителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

  - В отношении Потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, а также в отношении Потребителей, ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается, применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления. Перечень Потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается, приведен в приложении в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. При этом в отношении таких Потребителей (отдельных объектов) определяются величины аварийной и технологической брони. Приложение № 2 заполняется Исполнителем в течение одного календарного месяца от даты заключения настоящего Договора. При непредоставлении данной информации Заказчик приостанавливает оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору до ее получения.

  - В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к необратимому нарушению технологического процесса, по требованию Потребителя устанавливается величина технологической брони. Порядок определения величины технологической брони и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики», утвержденными приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 N 124.

  - В случаях, когда полное ограничение режима потребления может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей и (или) экологической безопасности, по требованию Потребителя устанавливается величина аварийной брони. Порядок определения величины аварийной брони и требования к соответствующим энергопринимающим устройствам устанавливаются в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики», утвержденными приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 N 124.

  - После введения ограничения (возобновления) режима потребления (за исключением пункта 1.7 (д, е)) Исполнитель оформляет Акт ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту), в котором фиксируются:

- наименование Потребителя;

- реквизиты документа, являющегося основанием для введения ограничения (возобновления) режима потребления;

- показания приборов учета на момент введения ограничения (возобновления) режима потребления;

- отключенные (включенные) коммутационные аппараты или места разрыва сети;

- уполномоченный представитель Потребителя, несущий ответственность за самовольное возобновление режима потребления электроэнергии;

В случае отказа Потребителя от подписи в Акте ограничения (возобновления) режима потребления, отказ фиксируется Исполнителем с указанием причины отказа.

При ограничении (возобновлении) режима потребления в электроустановках Исполнителя, Исполнитель вправе оформить Акт ограничения (возобновления) режима потребления в отсутствие Потребителя.

Акт составляется в 2 экземплярах – Гарантирующему Поставщику (энергосбытовой компании), Потребителю, копия  - Исполнителю. Исполнитель направляет экземпляр Акта Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) в течение 1 рабочего дня с даты проведения работ.

  - Подключение новых Потребителей (объектов) производится на основании уведомления Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании), в котором содержатся данные о Потребителе и подключаемых объектах по форме Приложения № 2 к настоящему Договору. Уведомление направляется одновременно Исполнителю и Заказчику. В течение 3 рабочих дней с даты получения уведомления Исполнитель и Заказчик проверяют полученные данные, готовят изменения к договорам оказания услуг по передаче электроэнергии, после чего Исполнитель направляет Гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) уведомление, согласованное с Заказчиком о времени и дате подключения, или об отказе выполнить подключение с обоснованием отказа и предложением устранить причины отказа. О произведенном подключении также составляется Акт по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

  - Подключение новых присоединений Исполнителя к сетям Заказчика, а также присоединений Заказчика к сетям Исполнителя производится путем заключения в установленном порядке договора о технологическом присоединении и внесения изменений в настоящий Договор.

  - Исполнитель ведет учет выполненных работ по ограничениям и подключениям в соответствии с внутренней формой отчетности и ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, и предоставляет Заказчику отчет о произведенных отключениях, ограничениях и подключениях по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. По письменному запросу Заказчика Исполнитель в 3-дневный срок направляет Заказчику копии Актов отключения (возобновления) режима электроэнергии.

  - Потребитель за исключением случаев, указанных в п. 1.7  (д, е, з, и) компенсирует затраты, понесенные Исполнителем в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления, путем оплаты счета, выставленного Исполнителем на основании прейскуранта, утвержденного Исполнителем. Данная обязанность Потребителя должна быть внесена гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) в договор энергоснабжения с Потребителем. Копию Прейскуранта Исполнитель предоставляет Заказчику в трехдневный срок с момента утверждения.

  - Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств или в случае прекращения обязательств сторон по договору должно применяться индивидуально в отношении каждого Потребителя при условии соблюдения прав и законных интересов иных Потребителей, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к одним и тем же распределительным устройствам соответствующей сетевой организации.

  - Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате электроэнергии, безучетном потреблении электроэнергии или в случае прекращения обязательств сторон по договору вводится по инициативе Гарантирующего поставщика (сбытовой компании).

  - Инициатором полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии может быть Исполнитель в случаях:

  - невыполнения Потребителем условий, определенных в договоре энергоснабжения или в соглашении между Потребителем и Исполнителем, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики;

  - превышения Потребителем величины разрешенной мощности, указанной в Акте разграничения эксплуатационной ответственности сторон;

  - потребления электроэнергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения;

  - присоединения электроустановок Потребителя к электрической сети Исполнителя с нарушением установленного порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям;

  - получения Исполнителем Акта, составленного органом государственного энергетического надзора о неудовлетворительнм состоянии энергетических установок (энергопринимающих устройств) Потребителя

  - получения Исполнителем уведомления от Заказчика о введении полного или частичного режима в связи с неисполнением обязательств гарантирующего поставщика по договору с Заказчиком или по договору покупки электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

  - возникновения или угрозе возникновения аварийных ситуаций.

- Неисполнение или ненадлежащее исполнение Потребителем своих обязательств и прекращение обязательств сторон по договору.

  - Прекращение исполнения обязательств сторон по договору является основанием для введения полного ограничения режима потребления, если не вступил в силу новый договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии или договор оказания услуг по ее передаче, заключенный с потребителем.

  - Фактические действия по ограничению режима потребления Потребителя осуществляются Потребителем или Исполнителем. Для согласования полного или частичного ограничения режима потребления гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания)  не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления направляет Исполнителю, уведомление, содержащее сведения:

а) о Потребителе, в отношении которого вводится ограничение режима потребления;

б) об основаниях введения ограничения режима потребления;

в) о сроках и объемах вводимого ограничения режима потребления.

Если инициатором ограничения режима потребления является Исполнитель, то уведомление направляется Исполнителем гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления.

В случае если ограничение режима потребления в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Потребителем своих обязательств, или в связи с прекращением обязательств сторон по договору может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии Потребителям, надлежащим образом исполняющим свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, либо повлечь за собой возникновение аварий в работе Единой энергетической системы России (технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем) или отдельных объектов электроэнергетики, Исполнитель, обязан:

- незамедлительно уведомить об этом Гарантирующего поставщика (сбытовую компанию);

- разработать в срок, не превышающий 3 дней, дополнительные организационно-технические меры по обеспечению введения ограничения режима потребления, предусматривающие в том числе соблюдение прав и законных интересов 3-х лиц (других Потребителей) и направить уведомление гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) о способе, дате и времени выполнения работ.

  - В случае если такое ограничение режима потребления применяется по отношению к лицам, владеющим объектами электросетевого хозяйства, к которым присоединены энергопринимающие устройства Потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязательства по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией Потребителей, указанные лица обязаны предпринять все необходимые действия для поставки электрической энергии таким Потребителям в установленном договором энергоснабжения объеме.

  - Порядок введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств в отношении Потребителей - юридических лиц определяется в договоре энергоснабжения (договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии), и предусматривает:

а) порядок обязательного предварительного письменного уведомления Потребителя об ограничении режима потребления с указанием размера задолженности (иных неисполненных обязательств), а также даты предполагаемого введения ограничения режима потребления, которая не может наступить до истечения 5 рабочих дней с даты получения уведомления. Уведомление подписывается уполномоченным представителем Гарантирующего поставщика (сбытовой компании) или Исполнителя и вручается Потребителю под расписку о вручении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, если иной способ уведомления не предусмотрен договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии), договором оказания услуг по передаче электрической энергии;

б) обязательное введение частичного ограничения режима потребления на указанный в уведомлении срок в случае неисполнения Потребителем требования о погашении задолженности (выполнения иных обязательств) в установленный в уведомлении срок;

в) полное ограничение режима потребления в случае непогашения (неоплаты) потребителем накопленной задолженности в полном объеме, включая предусмотренную соответствующим договором или законом неустойку (штраф, пени), или в случае невыполнения иного требования, содержащегося в уведомлении о введении частичного ограничения режима потребления, через 3 рабочих дня с даты введения частичного ограничения режима потребления.

  - При наличии Акта согласования технологической и аварийной брони сроки введения частичного (до уровня технологической и (или) аварийной брони) и полного ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств, а также сроки введения полного ограничения режима потребления в случае прекращения обязательств сторон по договору определяются в договоре энергоснабжения за исключением Потребителей, указанных в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

  - Ограничение режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем своих обязательств, а также в случае прекращения исполнения обязательств сторон по договору в отношении Потребителей, (отдельных объектов), ограничение режима потребления которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, а также в отношении Потребителей, ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается, применяется в следующем порядке:

а) Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) или Исполнитель направляет Потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления до уровня технологической брони в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате электрической энергии (соответствующих услуг) или выполнения требований, указанных в уведомлении, в определенный в этом уведомлении срок.

В указанный срок такой Потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность, выполнить указанные требования или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления;

б) Гарантирующий поставщик (сбытовая компания) или Исполнитель обязан информировать о предполагаемых действиях одновременно с Потребителем уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган прокуратуры, федеральный орган по государственному энергетическому надзору, федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций или их территориальные органы;

в) в случае непогашения (неоплаты) указанной задолженности Потребителя или невыполнения требований, указанных в уведомлении до истечения установленного в уведомлении срока, может быть введено частичное ограничение режима потребления до уровня технологической брони, а через 5 дней с даты такого ограничения режима потребления - до уровня аварийной брони.

В случае если Потребитель в указанный в уведомлении срок не предпринял меры к безаварийному прекращению технологического процесса, а также не обеспечил безопасность жизни и здоровья людей и сохранность оборудования, Исполнитель  не вправе производить действия по ограничению режима потребления и обязан известить об этом Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию). Инициатор введения ограничения режима потребления обязан повторно уведомить Потребителя и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о дате введения такого ограничения режима потребления. Инициатор введения ограничения режима потребления обязан также уведомить федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (его территориальный орган). Исполнитель в указанный в повторном уведомлении срок обязан произвести действия по введению частичного ограничения режима потребления в присутствии представителей Потребителя (с обязательным уведомлением указанных органов государственной власти в случае неявки их представителей). При этом ответственность перед третьими лицами за убытки, возникшие в связи с введением ограничения режима потребления (кроме случаев, когда введение ограничения режима потребления признано в установленном порядке необоснованным), несет указанный Потребитель. Эти положения также распространяются на случаи неготовности Потребителя к полному ограничению режима потребления;

г) если по истечении 10 дней с даты введения ограничения режима потребления до уровня аварийной брони Потребителем не будет погашена (оплачена) задолженность либо не будут выполнены иные законные требования, указанные в уведомлении о частичном ограничении режима потребления, может быть введено полное ограничение режима потребления при условии обязательного предварительного уведомления Потребителя и уполномоченных органов государственной власти о дне и часе введения полного ограничения режима потребления, но не позднее 1 рабочего дня до даты введения такого ограничения режима потребления. Это положение не распространяется на Потребителей, ограничение режима потребления которых ниже аварийной брони не допускается;

д) возобновление подачи электрической энергии осуществляется после полного погашения (оплаты) задолженности Потребителя, выполнения требований либо на основании соглашения сторон или по решению суда.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданами-потребителями своих обязательств по договорам энергоснабжения (договорам купли-продажи электрической энергии) ограничение режима потребления осуществляется в следующем порядке:

а) при наличии технической возможности применяются меры по частичному ограничению режима потребления. Не менее чем за 15 дней до предполагаемого введения такого ограничения гражданин-потребитель должен быть уведомлен инициатором введения ограничения режима потребления о частичном ограничении режима потребления, вводимом в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся задолженности по оплате электрической энергии или невыполнения требований, указанных в уведомлении, в определенный в этом уведомлении срок;

б) при возникновении задолженности по оплате электрической энергии гражданином-потребителем за 3 расчетных периода Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) направляет ему уведомление о полном ограничении режима потребления в случае неоплаты образовавшейся задолженности до истечения очередного срока платежа. Гражданин-потребитель должен получить уведомление не позднее чем за 15 дней до предполагаемого полного ограничения режима потребления с указанием дня и часа его введения;

в) если задолженность не погашена (не оплачена) или не выполнены требования, указанные в уведомлении, в указанный в этом уведомлении срок, инициатор введения ограничения режима потребления вправе ввести полное ограничение режима потребления.

  - В случае исполнения Потребителем в полном объеме указанного в письменном уведомлении требования о погашении (оплате) задолженности или в случае представления им гарантирующему поставщику (сбытовой компании) документов, свидетельствующих об отсутствии у него задолженности, до введения ограничения режима потребления ограничение режима потребления не вводится.

Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в письменном уведомлении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств.

В случае исполнения Потребителем указанного требования в период ограничения режима потребления подача электрической энергии возобновляется не позднее чем через 24 часа с момента поступления денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика (сбытовой компании) или получения Гарантирующим поставщиком (сбытовой компанией) подтверждения факта принятия банком такого Потребителя платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет Гарантирующего поставщика (сбытовой компании).

Гарантирующий поставщик (сбытовая компания) обязан незамедлительно уведомить Исполнителя с одновременным уведомлением системного оператора (иного субъекта оперативно-диспетчерского управления) о погашении (оплате) Потребителем, в отношении которого введено частичное (полное) ограничение режима потребления, задолженности по оплате электрической энергии (соответствующих услуг) и об отмене такого ограничения.

  - Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств, влечет его восстановление в полном объеме, предусмотренном договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии либо определяемом необходимым режимом и уровнем потребления (для граждан-потребителей).

  - Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае прекращения обязательств сторон по договору, осуществляется после заключения договора либо продления срока действия договора, на основании которого осуществляется энергоснабжение Потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии Потребителю.

  - Если новый договор или соглашение о продлении срока действия договора, на основании которого осуществляется энергоснабжение Потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии потребителю, были заключены до указанного в уведомлении срока введения ограничения режима потребления, такое ограничение не вводится.

  - В случае отмены ограничения режима потребления, признанного Гарантирующим поставщиком (сбытовой компанией) необоснованным, о чем он в письменной форме уведомляет Исполнителя и Потребителя, а также в случае отмены ограничения режима потребления, признанного необоснованным по решению суда, компенсацию затрат, возникших в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления, осуществляет Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания).

  - Признание судом действий по введению ограничения режима потребления, примененного в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств, необоснованными, влечет возникновение у Потребителя права на взыскание с Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае если введение ограничения режима потребления, примененного в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств, было осуществлено по инициативе собственника (владельца) электрической сети и признано судом необоснованным, собственник (владелец) электрической сети обязан возместить убытки, возникшие в связи с ограничением режима потребления у гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации и обслуживаемых ими Потребителей.

  - Если Исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил заявку на введение ограничения режима потребления, он несет ответственность перед Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) в размере, равном стоимости электрической энергии, отпущенной Потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о полном и (или) частичном ограничении режима потребления до даты фактического исполнения заявки или до даты ее отмены гарантирующим поставщиком. Исполнитель не несет ответственности перед Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заявки на введение ограничения режима потребления в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или если данный потребитель попадает под действие Приложения № 6 к «Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 530 от 31.08.06.

  - В случае оплаты Исполнителем электрической энергии, отпущенной Потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о введении ограничения режима потребления, к Исполнителю переходит право требования Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) к такому Потребителю об оплате электрической энергии в соответствующем объеме.

- Выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии.

  - В случае выявлении фактов безучетного потребления электрической энергии допускается отказ Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) от исполнения обязательств по поставке электрической энергии Потребителю, допустившему такое нарушение, путем введения в установленном порядке полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. В этом случае Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) направляет Исполнителю уведомление об ограничении режима потребления и Исполнитель производит ограничение режима потребления в соответствии с настоящим Регламентом.

  - При выявлении фактов потребления электрической энергии, осуществляемого юридическими или физическими лицами в отсутствие заключенного в установленном порядке договора энергоснабжения и (или) с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Исполнителя с нарушением установленного порядка технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям (далее - бездоговорное потребление электрической энергии), Исполнитель вводит в установленном порядке полное ограничение режима потребления электрической энергии в отношении лиц, осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии. В этом случае Исполнитель производит ограничение режима потребления в соответствии с настоящим Регламентом.

  - Основанием для введения полного и (или) частичного режима ограничения потребления электрической энергии в случае бездоговорного или безучетного потребления является Акт о неучтенном (бездоговорном) потреблении электрической энергии или Акт о неучтенном (безучетном) потреблении электрической энергии, составленные и оформленные в соответствии с Приложением № 7 «Регламент взаимодействия Сторон в процессе составления и оборота актов о неучтенном (безучетном или бездоговорном) потреблении и расчета объемов потребленной (переданной) электроэнергии»  к настоящему Договору.

  - Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае выявления фактов неучтенного потребления осуществляется после ликвидации нарушения и погашения задолженности.

- Выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) Потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей.

  - Основанием для отключения является Акт, составленный органом государственного энергетического надзора, направленный Исполнителю.

  - В случае направления Акта Заказчику или Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании), Заказчик или Гарантирующий поставщик (энергосбытовая компания) незамедлительно направляет данный Акт Исполнителю.

  - Исполнитель производит ограничение режима потребления в соответствии с настоящим Регламентом. Вместе с уведомлением об отключении энергоустановок Потребитель должен получить Акт, составленный органом государственного энергетического надзора.

  - Отмена ограничения режима потребления, примененного в случае неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) Потребителя осуществляется после выполнения предписаний, указанных  в акте, составленном органом государственного энергетического надзора.

- Возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов и возникновение внерегламентных отключений.

  - Разработка противоаварийных мероприятий, в том числе графиков ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) производится Сторонами совместно с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) в соответствии с Приложением № 6.1 «Взаимодействия Исполнителя и Заказчика при разработке графиков аварийного ограничения на территории Санкт-Петербурга и (или) Ленинградской области», а также с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом Минпромэнерго РФ от 18.03.2008 N 124.

  - При отсутствии утвержденных графиков аварийного ограничения Заказчик и Исполнитель вводят ограничение режима потребления в объемах определенных Ленинградским РДУ в соответствии с п.185 «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 №530.

  - Порядок ввода и выполнения графиков аварийного ограничения, а также взаимодействие диспетчерского персонала установлен в соответствии с «Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 854, «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики», утвержденными приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 N 124 и «Положением о порядке применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии(мощности) в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ», утвержденным Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ» 19.09.2011.

  - Выявление Потребителей, превышающих разрешенную нагрузку, и организацию контроля нагрузки питающих линий при вводе в действие графиков ограничения потребления и временного отключения потребления электрической энергии производит дежурный персонал объектов электроэнергетики Исполнителя.

  - В случаях невыполнения Потребителем задания по снижению нагрузки, в соответствии с договором электроснабжения Исполнитель направляет телефонограмму Потребителю с требованием немедленно снизить нагрузку, и в случае невыполнения требования производит ограничение режима потребления электроэнергии Потребителя соответствии с настоящим Регламентом.

  - Исполнитель обязан предоставить по запросу Потребителей, в отношении которых было введено ограничение потребления или временное отключение, данные о периоде действия указанных в запросе ограничений или временных отключений, основаниях и причинах их введения.

- Наличие обращения Потребителя. Ограничение при выводе электроустановок в ремонт.

  - В случае если схема энергоснабжения Потребителя не позволяет проводить ремонтные работы без ограничения режима потребления, Исполнитель за 5 суток предупреждает Потребителя о предстоящем отключении для согласования с ним точной даты (дня и часа) перерыва в электроснабжении.

  - Если в 3-дневный срок после получения предупреждения Потребитель не согласует время перерыва в электроснабжении, Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать время без дополнительного уведомления Потребителя.

  - Исполнитель уведомляет Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию) о результатах согласования (или отсутствии ответа Потребителя) и планируемых сроках полного или частичного ограничения.

  - Для производства плановых работ по ремонту оборудования Исполнителя  Потребитель предоставляет возможность отключить свое оборудование 2 раза в год в дневное время рабочего дня, продолжительностью 8 часов каждое отключение.

  - Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании Потребителя Исполнитель рассматривает заявку Потребителя, направленную не позднее, чем за 10 дней до начала предстоящих работ и дает Потребителю на нее ответ в течение 5 суток. Исполнитель уведомляет Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию) об обращении Потребителя и планируемых сроках полного или частичного ограничения.

  - Согласованию с системным оператором подлежит вывод в ремонт и из эксплуатации объектов по производству электрической энергии, установленная мощность которых равна или превышает 5 МВт, объектов электросетевого хозяйства и предназначенных для обеспечения их функционирования оборудования и устройств, а также энергопринимающих установок Потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой, включенных в соответствии с «Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. N 854 (далее – Правила оперативно-диспетчерского управления) в перечень объектов диспетчеризации.

  - Согласование вывода в ремонт и из эксплуатации объекта диспетчеризации осуществляется на основании результатов рассмотрения заявки на вывод объекта диспетчеризации в ремонт и заявки на вывод объекта диспетчеризации из эксплуатации, подаваемых не позднее 30 июля года, предшествующего планируемому в диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерского управления, уполномоченный в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления на осуществление оперативно-диспетчерского управления в отношении соответствующего объекта диспетчеризации.

  - Заявка на вывод в ремонт объектов диспетчеризации подается собственником или иным законным владельцем этих объектов.

  - Плановый ремонт объектов диспетчеризации производится в соответствии с годовым и месячными графиками ремонта, утвержденными системным оператором.

  - Вывод в ремонт или из эксплуатации линий электропередачи, обеспечивающих межгосударственные перетоки электрической энергии, осуществляется в соответствии с «Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 484 от 26.07.07 (далее – Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации) с учетом особенностей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

  - Собственники или иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, согласовывают вывод из эксплуатации указанных объектов с организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

  - Вывод в ремонт или из эксплуатации объектов электроэнергетики на атомных станциях осуществляется в соответствии с законодательными, правовыми и иными актами Российской Федерации в области использования атомной энергии и с учетом Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

- Возникновение задолженности Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и более расчетных периода.

  - В случае возникновения задолженности Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) по оплате услуг по передаче электрической энергии за 2 и более расчетных периода Заказчик направляет Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) и Исполнителю уведомление о намерении введения режима частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) и предлагает Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) предоставить списки Потребителей, подлежащих ограничению (отключению) с целью недопущения ограничения (отключения) добросовестных плательщиков.

  - Исполнитель вводит режим частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) по предоставленному им списку в соответствии с условиями настоящего Регламента.

  - Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) компенсирует затраты, понесенные Исполнителем в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления, путем оплаты счета, выставленного Исполнителем на основании прейскуранта, утвержденного Исполнителем.

- Приостановление исполнения обязательств по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности), заключенному между Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) и некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы» или по договору покупки электроэнергии энергосбытовой компанией на розничном рынке.

  - В случае получения Заказчиком распоряжения ОАО «АТС» о приостановлении исполнения обязательств по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности) с Гарантирующим поставщиком (энергосбытовой компанией) или в случае получения распоряжения Гарантирующего поставщика о приостановлении исполнения обязательств по договору покупки на розничном рынке, Заказчик направляет Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) и Исполнителю уведомление о намерении введения режима частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) и предлагает Гарантирующему поставщику (энергосбытовой компании) предоставить списки Потребителей, подлежащих ограничению (отключению) с целью недопущения ограничения (отключения) добросовестных плательщиков.

  - Исполнитель вводит режим частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии Потребителям Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) по предоставленному им списку в соответствии с условиями настоящего Регламента.

  - Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) компенсирует затраты, понесенные Исполнителем в связи с введением ограничения режима потребления и в связи с восстановлением режима потребления, путем оплаты счета, выставленного Исполнителем на основании прейскуранта, утвержденного Исполнителем.

- Порядок согласования и взаимного уведомления о ремонтных и профилактических работах на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя и Заказчика, а также порядок действий при выявлении неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) Исполнителя и Заказчика, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей.

9.1 Графики капитальных ремонтов на каждый следующий год Исполнитель и Заказчик направляют друг другу для согласования (с учетом Правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484) до 30 июня текущего года.

  - Для производства плановых работ и испытаний на оборудовании каждой из Сторон Сторона, получившая заявку другой Стороны, направленную не позднее, чем за 10 дней до начала предстоящих работ рассматривает ее и дает на нее ответ в течение 5 суток. В случае необходимости изменения схемы электроснабжения изменения должны быть указаны в заявке. По окончании работ схемы должны быть восстановлены.

  - Если в 3-дневный срок после получения заявки Сторона, ее получившая, не согласует время перерыва в электроснабжении, Сторона, направившая заявку, вправе самостоятельно устанавливать время без дополнительного уведомления другой Стороны.

  - Сторона, производящая работы, уведомляет Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию) о планируемых сроках полного или частичного ограничения.

  - Если одна из Сторон получила Акт, составленный органом государственного энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок (энергопринимающих устройств) другой Стороны, присоединенной к ее сетям (или в случае присоединения к сетям Исполнителя сетей другой смежной организации), данная Сторона обязана выполнить предписание об отключении в указанные сроки, предварительно согласовав с другой Стороной переключения, необходимые для исключения нарушения бесперебойного электроснабжения. В случае невозможности произвести переключение, Сторона, получившая Акт, предупреждает о предстоящем отключении Гарантирующего поставщика (энергосбытовую компанию) самостоятельно или через Заказчика.

- Приложения, перечисленные в настоящем пункте являются неотъемлемой частью настоящего Регламента:

  - Приложение №1. «Перечень должностных лиц, имеющих право вести оперативные переговоры по вопросам ограничения и возобновления режима потребления электроэнергии».

  - Приложение №2. «Перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления электроэнергии которых ниже уровня аварийной и технологической брони не допускается».

  - Приложение №3. «Акт ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии». (Форма).

  - Приложение №4. «Отчет о произведенных Исполнителем отключениях, ограничениях и подключениях». (Форма).

| Заказчик: _______________________ | Исполнитель: ______________________________ |
| --- | --- |

Форма                                                                                                           Приложение № 1

к Регламенту (Приложению) № 6

к договору №_________ от ___________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

Перечень должностных лиц, имеющих право вести оперативные переговоры по вопросам ограничения и возобновления режима потребления электроэнергии.

| Районное отделение Гарантирующего поставщика (сбытовой компании) | Филиал Исполнителя | Филиал Заказчика |
| --- | --- | --- |
| Наименование отделения, адрес, факс | Ф.И.О., должность, телефон | Наименование филиала, адрес, факс | Ф.И.О., должность, телефон | Наименование филиала, адрес, факс | Ф.И.О., должность, телефон |

Форма                                                                                                      Приложение № 2

к Регламенту (приложению) № 6

к договору №__________от________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

Перечень потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления электроэнергии которых ниже уровня аварийной и технологической брони не допускается.

| Наименование Потребителя | Наименование объекта, не подлежащего ограничению | Источник питания (диспетчерское наименование) | Величина технологической брони, кВт | Величина аварийной брони, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма	 Приложение № 3

к Регламенту (приложению) № 6

к договору №__________от________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

Акт ограничения (возобновления)

режима потребления электрической энергии

№________ от___________20__г.

| 1. | Наименование Потребителя*. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата и время выполнения работ. |  |
| 3. | Адрес Потребителя (объекта), по которому производятся работы. |  |
| 4. | Вид выполняемых работ (отключение или возобновление). |  |
| 5. | Реквизиты документа, являющегося основанием для введения ограничения (возобновления) режима потребления. | Наименование организации, направившей документ. |  |
|  |  | Наименование документа (письмо, телефонограмма, уведомление, обращение Потребителя и т.п.). |  |
|  |  | Номер и дата документа. |  |
|  |  | Дата и время выполнения работ, указанные в документе. |  |
| 6. | Показания приборов учета на момент выполнения работ. |  |
| 7. | Отключенные (включенные) коммутационные аппараты или места разрыва сети. |  |
| 8. | Уполномоченный представитель Потребителя, несущий ответственность за самовольное возобновление режима потребления (для работ по ограничению режима). | Ф.И.О., подпись |  |
|  |  | должность |  |
|  |  | контактный телефон |  |
| 9. | Уполномоченный представитель Исполнителя, выполнивший работы. | Ф.И.О., подпись |  |
|  |  | должность |  |
|  |  | контактный телефон |  |
| 10. | Уполномоченный представитель Потребителя, принявший работы (для работ по возобновлению режима). | Ф.И.О., подпись |  |
|  |  | должность |  |
|  |  | контактный телефон |  |

* в случае производства работ с присоединениями Заказчика (смежной сетевой организации) здесь и далее указывается наименование данной организации вместо слова «Потребитель».

Форма	 Приложение № 4

к Регламенту (приложению) № 6

к договору №__________от________20__г.

оказания услуг по передаче электроэнергии

Отчет о произведенных Исполнителем (наименование организации) отключениях, ограничениях и подключениях

за ______________ (месяц) 20__г.

| № | Дата проведения работ | Акт выполненных работ (№, дата) | Основание (наименование организации, направившей документ, наименование документа, №, дата) | Вид выполняемых работ (отключение или возобновление режима электроэнергии) | Наименование и адрес Потребителя (объекта), по которому производились работы | Отключенные (включенные) коммутационные аппараты или места разрыва сети (диспетчерское наименование источника питания) | Показания приборов учета на момент выполнения работ | Уполномоченный представитель Исполнителя, выполнивший работы (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись Исполнителя (наименование организации)_______________