Приложение № 6.1

к договору оказания услуг по передаче электроэнергии

№___________от___________20___ г.

РЕГЛАМЕНТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И (ИЛИ) ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# Назначение Регламента

# Настоящий Регламент определяет взаимодействие Заказчика (сетевой организации) и Исполнителя (смежной сетевой организации) при разработке графиков аварийного ограничения.

# Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями действующего законодательства РФ на основании «Регламента взаимодействия субъектов электроэнергетики, участвующих в разработке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», согласованного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Комитетом энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области, Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ и утвержденного ОАО «Ленэнерго».

# Термины и определения

  - Системный Оператор – Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» На территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области представителем Системного Оператора является Филиал «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ..

  - Первичный Получатель Команд об аварийных ограничениях – Заказчик.

  - Вторичные Получатели Команд об аварийных ограничениях:

    - Смежные сетевые организации, заключившие договоры оказания услуг по передаче электроэнергии с Заказчиком;

    - Гарантирующий поставщик или энергосбытовая организация (участвуют в формировании графиков аварийного ограничения в части своевременной передачи данных по Потребителям Заказчику и в смежные сетевые  организации).

## Сводный график аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

    - Сводный график представляет собой объединенную систему графиков аварийного ограничения, разработанных Сетевыми организациями – Заказчиком и смежными сетевыми организациями и объединенных Заказчиком, для обеспечения минимально необходимого уровня потребления электрической энергии (мощности) в регионе, путем введения заданных Системным оператором объемов ограничений или отключений электрической энергии (мощности) до значений технологической или аварийной брони Потребителей в целях обеспечения надежного функционирования энергетической системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области при возникновении отклонений от планового баланса выработки и потребления электрической энергии (мощности) в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, или в ОЭС Северо-Запада ЕЭС России.

    - Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - графики аварийного ограничения) включают в себя 2 вида графиков:

      - графики ограничения потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с которыми потребители заранее уведомляются о необходимости ограничить потребление электроэнергии (мощности) и самостоятельно выполняют предусмотренные договорами энергоснабжения и (или) договорами оказания услуг по передаче электроэнергии технические мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлениях объемах в определенные периоды суток;

      - графики временного отключения потребления, в соответствии с которыми без предварительного уведомления потребителей сетевой организацией по команде (распоряжению) Системного оператора или самостоятельно сетевой организацией, производятся отключения линий электропередачи и трансформаторов. При этом также может предусматриваться отключение электроустановок по команде (распоряжению) Системного оператора непосредственно персоналом потребителей.

    - В графики временного отключения потребления включаются все потребители, кроме Потребителей (отдельных объектов), ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых ниже уровня аварийной брони не допускается, предусмотренных в Приложение № 6 к Постановлению Правительства РФ № 530 от 31.08.2006г.

# Порядок и сроки разработки графиков аварийного ограничения.

  - Графики аварийного ограничения разрабатываются ежегодно на период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года.

  - Общую координацию всех работ при разработке графиков и подготовку сводных графиков для согласования и утверждения осуществляет Заказчик.

  - Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) ежегодно в срок до 15 марта направляет Заказчику и смежным сетевым организациям структуру  полезного отпуска электроэнергии и мощности по потребителям, за июнь и декабрь  предыдущего года в целом по энергосбытовой компании, в разрезе заданных районов и в разрезе сетей Исполнителя и смежных сетевых организаций по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

  - Заказчик ежегодно в срок до 1 июня формирует Перечень вторичных получателей команд и доводит его до сведения Исполнителя.

  - Заказчик в срок до 15 июля направляет обязательное для вторичных получателей команд, определенное Заказчиком, распределение заданных Системным оператором объемов ввода аварийных ограничений.

  - Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) ежегодно в срок до 15 июля передает в электронном виде по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту Заказчику и Исполнителю сведения об обслуживаемых Потребителях в разрезе сетей Заказчика и Исполнителя, определенных в договорах оказания услуг по передаче электроэнергии. Вопросы по корректировке Актов согласования технологической и аварийной брони, возникающие в процессе разработки графиков, рассматриваются соответствующей сетевой организацией.

Также Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) формирует Перечни Потребителей электрической энергии (отдельных объектов), ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается,  по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту в разрезе сетей Заказчика и Исполнителя и направляет их до 15 июля в электронном виде Заказчику и Исполнителю.

  - Исполнитель в срок до 1 августа направляет Заказчику разработанные им в соответствии с заданием графики аварийного ограничения по формам Приложения  1 и Приложения  4.

  - Заказчик в срок до 15 августа  направляет сводные графики аварийного ограничения Системному Оператору для согласования.

  - Возникающие разногласия между уполномоченными органами исполнительной власти, Первичными и Вторичными получателями команд и Системным оператором должны быть урегулированы путем переговоров с участием заинтересованных сторон.

Графики аварийного ограничения должны быть согласованы Системным оператором и уполномоченными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области и утверждены Исполнителем в срок до 15 сентября.

  - Заказчик в течение 3 рабочих дней после принятия графиков    уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, но не позднее 20 сентября направляет согласованные и утвержденные в установленном порядке графики аварийного ограничения:

- Гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) для доведения до Потребителей сведений об их участии в графиках аварийного ограничения.

- Системному оператору, Исполнителю – для применения в работе.

  - Подразделения Сторон, ответственные за прием и передачу информации для разработки графиков аварийного ограничения:

- от Заказчика: сектор по противоаварийным мероприятиям отдела реализации услуг департамента транспорта электроэнергии, тел.494-32-66, 494-74-30;

- от Исполнителя: отдел транспорта электроэнергии, тел. 454-80-08.

- Перечень приложений:

  - Приложение № 1. «Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления». Форма.

  - Приложение № 2. «Структура полезного отпуска электроэнергии и мощности». Форма.

  - Приложение № 3. «Перечень потребителей, ограничение режима потребления которых ниже уровня аварийной брони не допускается».

  - Приложение № 4. «График аварийного ограничения электрической энергии (мощности)» Форма.

Подписи сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| _______________ | ООО «СП «Росэнерго» ___________________ |
| М.П. | М.П. |

# Приложение 1

к Регламенту разработки и применения

графиков аварийного ограничения (форма).

Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих

устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

| Дата составления Перечня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число | месяц | год |
| Наименование организации, составившей Перечень |  |

Таблица. Часть 1(начало)

| № | Наименование потребителя | Адрес потребителя | Телефон гл.энергетика | Телефон деж. энергетика | Телефон деж. по заводу (предприятию) | Источник питания | ТП / РП | Диспетчерское наименование питающего фидера, ЛЭП | Интервальный учет | Противоаварийная автоматика | Заявленная мощность МВт | Потребляемая мощность МВТ | Суточное электропотребление, тыс.кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лето | Зима | Лето | Зима |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рож. | Р Тб | Раб | Рож. | Р Тб | Раб | Wож. | W Тб | Wаб | Wож. | W Тб | Wаб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

графа 2 – наименование потребителя, непосредственно присоединенного к сетям сетевой организации, имеющего с ней границу балансовой принадлежности электрических сетей.

графа 3 – фактический адрес потребителя.

графы 4,5,6 – соответственно телефоны дежурных.

графа 7 – диспетчерское наименование центра питания, от которого запитаны районные подстанции или РП питающие потребителя.

графа 8 – диспетчерское наименование районной подстанции или РП питающие потребителя.

графа 9 – диспетчерское наименование питающего фидера, линии электропередач.

графа 10 – при наличии интервального учета электроэнергии, позволяющего хранить графики активной и реактивной мощности - (ДА), при наличии интегрального учета электроэнергии, позволяющего вручную фиксировать значение потребления электроэнергии нарастающим итогом - (НЕТ).

графа 11 – наличие на питающей линии электропередач противоаварийной автоматики (ДА) и при ее отсутствии ( НЕТ).

графа 12 – заявленная мощность - предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах.

графы 13-24 – соответственно ожидаемая мощность (электропотребление) потребления, мощность (электропотребление) технологической брони и мощность (электропотребление) аварийной брони пофидерно, зимой и летом.

Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих

устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

Таблица. Часть 2 (продолжение)

| п. № | Наименование потребителя | График ограничения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ограничение нагрузки МВт (по режиму потребления) | Ограничение суточного потребления МВт*ч (по режиму потребления) |
|  |  | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

Графы с 25 по 44 - величина снижения потребления мощности (электроэнергии) нарастающим итогом. При этом следует иметь ввиду, что режим I разрешает потребление без ограничения (в пределах договорных величин), по режиму XI разрешается потребление только аварийной брони предприятий, вошедших в графики.

Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих

устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

Таблица. Часть 3 (продолжение)

| п. № | Наименование потребителя | График временного отключения мощности МВт по очереди |
| --- | --- | --- |
|  |  | В утренний максимум | В вечерний максимум |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 1 | 2 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

Графы 45-64 – величина отключаемой мощности по каждой линии электропередач в зависимости от введенной очереди. При реализации графика временного отключения по заданной отключаемой мощности мощность отключения определяется суммированием мощностей по каждой вводимой очереди.

Перечень потребителей электрической энергии, в отношении энергопринимающих

устройств которых осуществляется аварийное ограничение нагрузки потребления

Таблица. Часть 4 (окончание)

| № | Наименование потребителя | Особые условия | Способ отключения | РЭС | ПЭС | Административный район | Район нагрузки | Наличие резервного источника электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |

Графа 66 – способ отключения: (ОПП – оперативный персонал потребителя, ОВБ - оперативно выездная бригада сетевой компании, МОПЭС - местный оперативный персонал электросетевой компании).

Графы 67 и 68 – соответственно район и код сетевой компании.

Графа 69 – Административный район местонахождения источника питания.

Графа 70 – район нагрузки по заданию РДУ.

Графа 71 – наличие и мощность резервного источника питания.

| Руководитель организации, составившей Перечень |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | Ф.И.О. |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | ООО «СП «Росэнерго» |
| _____________________ | _____________________ |
| М.П. | М.П. |

# Приложение 2

к Регламенту разработки и применения

графиков аварийного ограничения (форма).

Структура полезного отпуска электроэнергии и мощности по __________________________району

за _____________ 20__г.

| Категория потребителей | Объем полезного отпуска электроэнергии, млн.кВтч | Объем заявленной (расчетной) мощности, млн.кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина технологической брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина аварийной брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина аварийной брони по Прил.6 к Пост.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью до 750 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина технологической брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина аварийной брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина аварийной брони по Прил.6 к Пост.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрифицированный городской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Непромышленные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина технологической брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина аварийной брони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина аварийной брони по Прил.6 к Пост.530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Собственное потребление организаций энергетического комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генерирующие компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергосбытовые компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого (сумма строк 1-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Генеральный директор Энергосбытовой компании |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |
| Заказчик | Исполнитель |
|  | ООО «СП «Росэнерго» |
| ____________________ | _____________________ |

# Приложение 3

к Регламенту разработки и применения

графиков аварийного ограничения (форма).

Перечень потребителей, ограничение режима потребления электроэнергии (мощности) которых ниже уровня

аварийной брони не допускается

| Дата составления Перечня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число | месяц | год |
| Наименование организации, составившей Перечень |  |

| № п/п | Абонент | Код потребителя | Наименование потребителя | Адрес | Центр питания | Источник питания | P дог., декабрь тек.года, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор Энергосбытовой компании |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | ООО «СП «Росэнерго» |
| _____________________ | _____________________ |
| М.П. | М.П. |

# Приложение 4

к Регламенту разработки и применения

графиков аварийного ограничения (форма).

График аварийного ограничения электрической энергии (мощности)

на 20__ / 20__гг.

по __________________________________________________

наименование смежной сетевой организации

| N п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера | Номер очереди ограничения отключения) МВт | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Технический руководитель смежной сетевой организации |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | подпись | Ф.И.О. |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | ООО «СП «Росэнерго» |
| _____________________ | _____________________ |
| М.П. | М.П. |